## รายละเอียดค่าใช้จ่ายพิเศษ
แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
รายการ |  | (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมลานตาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี |  |  |  |  | แบบเลขที่ 26/68
แบบ ปร. 4 (พ) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอราคาโดย.................................................. |  |  | เมื่อวันที่ .......................................
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
1.1 งานเจาะสำรวจดิน ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)
เนื่องจากการก่อสร้าง โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมลานตาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีรายการงานตอกเสาเข็ม โดยปกติจำเป็นต้องมีการทดสอบเพื่อหาชั้นดินเพื่อรับน้ำหนักเสาเข็ม
1.2 งานทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test) (งานดินถม)
เนื่องจากการก่อสร้าง โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมลานตาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีรายการงานดินถม โดยปกติจำเป็นต้องมีการทดสอบเพื่อหาหนาแน่นของดิน(วัสดุดินถม)
1.3 งานทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test) (งานดินลูกรัง)
เนื่องจากการก่อสร้าง โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมลานตาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีรายการงานดินถม โดยปกติจำเป็นต้องมีการทดสอบเพื่อหาหนาแน่นของดิน(วัสดุดินลูกรัง)
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
1 | หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด |  |  | 0
| รวมค่าใช้จ่าย |  |  | 0
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  | 7% | (สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
| ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  | 0 | (สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้เสนอราคา

## ปร.1
-23-
แบบ ปร.1 แผ่นที่ ..../.....
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ต่อหน่วย | บาท

## ปร.2
[13 empty] | แบบ ปร.2 แผ่นที่ ...../..... |  |  |  | -24-
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน และเหล็กเสริมคอนกรีต
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ |  |  | เดือน |  |  |  | พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | คอนกรีต | ไม้แบบ | ไม้ค้ำยัน | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ/เมตร | [5 empty] | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย/เมตร |  |  |  |  | หมายเหตุ
|  | ลบ.ม. | ตร.ม. | ต้น | 6 มม. | 9 มม. | 12 มม. | 15 มม. | 19 มม. | 25 มม. | 12 มม. | 16 มม. | 20 มม. | 25 มม. | 28 มม.

## ปร.3
-25-
แบบ ปร.3 แผ่นที่ .... /....
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานไม้
โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | ชนิดไม้ | ขนาดหน้าไม้ | ความยาว | จำนวน | ปริมาตร | หมายเหตุ
|  |  | นิ้ว | เมตร |  | ฟ3

## ปร.4 (พ)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) | [5 empty] | -27-
หน่วยงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมลานตาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี |  |  | แบบเลขที่ 26/68
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอราคาโดย .......................................... |  | เมื่อวันที่ ....................................................
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม | หมายเหตุ
(ค่าก่อสร้าง)
1 | หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
1.1 | - งานเจาะสำรวจดิน ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) | 2 | ชุด |  |  |  | 0
1.2 | - งานทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test) (งานดินถม) | 18 | จุด |  |  |  | 0
1.3 | - งานทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test) (งานดินลูกรัง) | 6 | จุด |  |  |  | 0
| รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ |  |  | 0
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้เสนอราคา

## ปร.4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา | [12 empty] | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
หน่วยงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | [12 empty] | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมลานตาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี | [12 empty] | นายนิสิต บุญดก
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี |  |  |  | แบบเลขที่ 26/68 | [8 empty] | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | [12 empty] | นายนิสิต บุญดก
เสนอราคาโดย ............................................... |  |  |  | เมื่อวันที่..........................................
[9 empty] | หน่วย : บาท | ความหนาปูน | ความกว้าง | ความยาว | ตารางเมตร
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ | 0.15 | 20 | 50 | 1000 |  | 1258 | 383 | 1641
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | [6 empty] | 0
1 | งานก่อสร้าง โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
งานทดสอบ
งานทดสอบดินถม
| - การหาขนาดเม็ดดินโดยการร่อนผ่านตะแกรง (Sieve Analysisisis) | 1 | จุด |  |  |  |  | 0
| - จุดขอบเขตแอตเตอร์เบอร์ก (Atterbeg Limits LL&PL) | 1 | จุด |  |  |  |  | 0
| - การบดอัดดินด้วยวิธีมาตรฐาน (Standard Compaction) | 1 | จุด |  |  |  |  | 0
| - การทดลอง C.B.R. แบบแช่น้ำ (C.B.R. soaked) | 1 | จุด |  |  |  |  | 0
| - การหา Dispersive Soil โดยวิธี (Crumb Test) | 1 | จุด |  |  |  |  | 0
| - การหาความชื้น (Moisture content) | 1 | จุด |  |  |  |  | 0
| งานทดสอบดินลูกรัง | [6 empty] | 0
| - การหาขนาดเม็ดดินโดยการร่อนผ่านตะแกรง (Sieve Analysisis) | 1 | จุด |  |  |  |  | 0
| - จุดขอบเขตแอตเตอร์เบอร์ก (Atterbeg Limits LL&PL) | 1 | จุด |  |  |  |  | 0
| - การทดลอง C.B.R. แบบแช่น้ำ (C.B.R. soaked) | 1 | จุด |  |  |  |  | 0
| - การบดอัดดินด้วยวิธีสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Compaction) | 1 | จุด |  |  |  |  | 0
| - การทดสอบหาความสึกกร่อนของมวลรวมโดยใช้เครื่อง ลอสแอนเจลีส (Abrasion By Los Angeles Machine) | 1 | จุด |  |  |  |  | 0
| - การหาความชื้น (Moisture content) | 1 | จุด |  |  |  |  | 0 |  | 1200000 | 1557500 | 357500
| - ดินถม สูงประมาณ 1.40 ม. บดอัด 3 ชั้น | 9800 | ลบ.ม. |  |  |  |  | 0 |  | 207400 | 341600 | 134200 | 491700 | 0
| - ดินลูกรังรองพื้น สูง 0.20 ม. บดอัด | 1220 | ลบ.ม. |  |  |  |  | 0 |  | 15 | 678 | 45.2 | 12 | 542.4
| งานโครงสร้าง | [6 empty] | 0
| - งานเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน 0.22x.22 ม. ยาว 12 ม. | 111 | ต้น |  |  |  |  | 0 |  | 15 | 3691.59 | 246.106 | 12 | 2953.272
| - ค่าตัดหัวเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x.22 ม. | 111 | ต้น |  |  |  |  | 0
| - ขุด-กลบดิน | 83 | ลบ.ม. |  |  |  |  | 0
| - ทรายหยาบบดอัดแน่น | 90 | ลบ.ม. |  |  |  |  | 0 |  |  | 7000 | 3500 | 10500
| - คอนกรีตหยาบ | 3.12 | ลบ.ม. |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 7000
| - คอนกรีต 1:2:4 fc' 240 ksc ( cube) | 267 | ลบ.ม. |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.4 | 9800
| - งานแบบหล่อคอนกรีต | 656.34 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - ค่าแรงไม้แบบ | 656.34 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - ไม้คร่าว | 250 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - ไม้ค้ำ | 120 | ต้น |  |  |  |  | 0
| - ตะปู | 164.085 | ก.ก. |  |  |  |  | 0
| งานเหล็กเสริมคอนกรีต (เส้นกลม SR24,ข้ออ้อย S040 SD40T) | [6 empty] | 0
| - เหล็ก RB Ø 6 mm. | 39.25 | ก.ก. |  |  |  |  | 0
| - เหล็ก RB Ø 9 mm. | 2367.1 | ก.ก. |  |  |  |  | 0
| - เหล็ก DB Ø 12 mm. | 4292.25 | ก.ก. |  |  |  |  | 0
| - เหล็ก DB Ø 16 mm. | 13388.63 | ก.ก. |  |  |  |  | 0
| - ลวดผูกเหล็ก | 361.5701 | ก.ก. |  |  |  |  | 0
| - เหล็กตะแกรง WIRE MASH Ø 6 mm @ 0.20 m # | 347.96 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ | [6 empty] | 0
| - เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 mm. | 6093.22 | ก.ก. |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.5 | 1214.95 | 33.2863
| - ท่อเหล็ก Ø 3" หนา 3.2 mm. | 2217.98 | ก.ก. |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.31 | 1162 | 31.1445
| - ท่อเหล็ก Ø 2 1/2" หนา 2.8 mm. | 1075.33 | ก.ก. |  |  |  |  | 0 |  |  | 21.59 | 673 | 31.1718
| - ท่อเหล็ก Ø 2" หนา 3.2 mm. | 2310.36 | ก.ก. |  |  |  |  | 0 |  |  | 24.99 | 787 | 31.4926
| - ท่อเหล็ก Ø 1 1/2" หนา 2.5 mm. | 1309.21 | ก.ก. |  |  |  |  | 0 |  |  | 15.58 | 487 | 31.258
| - เหล็ก กล่อง 1" x 1" x 2.0 mm. | 342.72 | ก.ก. |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.63 | 189 | 33.5702
| - Plate เหล็กแผ่นหนา 10 mm. ขนาด 0.25 x 0.25 | 48 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 300 | 60 | 240
| - Plate เหล็กแผ่นหนา 10 mm. ขนาด 0.30 x 0.30 | 27 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.0625 | 370 | 5920
| - Plate เหล็กแผ่นหนา 10 mm. ขนาด 0.30 x 0.40 | 36 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.09 |  | 0 | 532.8
| - Plate เหล็กแผ่นหนา 10 mm. ขนาด 0.10 x 0.30 | 18 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.12 |  |  | 710.4
| - Plate เหล็กแผ่นหนา 6 mm. ขนาด 0.15 x 0.15 | 24 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  | 153 | 0.3 | 0.1 | 0.03 |  |  | 177.6
| พร้อม J-Bolt 0 15 mm x 0.30 m. | 300 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  | 612 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 |  |  | 133.2
| พร้อม J-Bolt 0 12 mm x 0.15 m. | 96 | ชุด |  |  |  |  | 0
| พร้อม Bolt 0 20 mm | 72 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - ทาสีกันสนิม | 866.56 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| งานสถาปัตยกรรม | [6 empty] | 0
| งานมุงหลังคา | [6 empty] | 0
| - หลังคา Metal Sheet เคลือบอลูซิงค์ หนา 0.4 mm. | 1252 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - SIDING Metal Sheet เคลือบอลูซิงค์ หนา 0.4 mm. | 190 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - Sky Light | 81 | ม. |  |  |  |  | 0
| - บานเกล็ดระบายอากาศ Metal Sheet เคลือบอลูซิงค์ หนา 0.4 mm. | 235 | ม. |  |  |  |  | 0
| - ฉนวนกันความร้อนชนิด ( PE ) หนา 5 มม. | 1252 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - รางระบายน้ำสแตนเลส กว้าง 30 ชม. | 42 | ม. |  |  |  |  | 0
| - ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว | 54 | ม. |  |  |  |  | 0
| งานผนัง | [6 empty] | 0
| - ผนังก่ออิฐบล็อค | 697.87 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - ผนังอลูมิเนียมอบขาว กระจกใสเขียว รางลูกฟูกอบขาว สูง 0.80 ม. | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  | 3.85 | 5.1 | 19.635 | 1900 | 37306.5 | 37000 | 1 | ชุด | 35000 | 35000 | 2500 | 2500 | 37500
| - ปูกระเบื้อง ขนาด 12" x 12" | 77.41 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| -ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป | 3 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - ผนังตาข่ายสานกันนก #1" พร้อมโครงคร่าว เหล็กกล่อง 2"x2"x2.00 มม. | 47 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 |  | 287 | 2 | 143.5 |  | 4.7 | 4.7 | 3 | 12.4 |  | 1080 | 390 | 2 | 2160 | 780 | 2940 | 735
| - แผ่นฉนวนผนังสำเร็จรูปหนา 4 นิ้ว ชนิด Polystyrene Foam ความหนาแน่น โฟม 1:25 ปอนด์/ลบ.ฟุต ผิวของแผ่นฉนวนเป็นแผ่นคัลเลอร์บอนด์ป้องกันการเกิดสนิม | 227 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 |  | 970 | 720 | 850 | 846.6667
| - วัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับงานแผ่นฉนวนผนังห้องเย็น ประกอบด้วย : อลูมิเนียมหน้าตัดต่าง ๆ รีเวทสำหรับยึดลูมิเนียมกับแผ่นฉนวน พุกเหล็กกัลวาไนซ์สำหรับยึดอลูมิเนียมกับกับพื้นคอนกรีต ซิลิโคนกันเชื้อรา ซีลแลนท์ | 227 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 |  | 428 | 720 | 428 | 525.3333
| - ค่าแรงติดตั้งแผ่นฉนวนผนังสำเร็จรูปหนา 4 นิ้ว | 227 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 |  | 428
| งานฉาบปูน | [6 empty] | 0
| - งานผนังฉาบปูนเรียบ . | 1395.74 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - งานฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง | 217.59 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม. | 251.8 | ม. |  |  |  |  | 0
| - งานเซี้ยม | 966.6 | ม. |  |  |  |  | 0
| งานผิวพื้น | [6 empty] | 0
| - พื้น Floor Hardener | 480 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - พื้นซีเมนต์ขัดเรียบ | 347.96 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - พื้นชีเมนต์ขัดเรียบตีเส้นก้างปลา ( ทางลาดเข้าโรงงานฯ ) | 30 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - พื้นผิวเคลือบ PU หนา 4 มม. | 115 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| งานผิวพื้นสำเร็จรวมปูนทรายปรับระดับ 5.0 ชม. | [6 empty] | 0
| - ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาต 24'x24" | 71 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - ปูกระเบื้องชนิดผิวกันลื่น ขนาด 12"X12" | 20.33 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| งานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 0
| - ฝ้าเพดานยิปชั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี | 71 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี | 20.33 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. แบบมีร่องระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี | 34 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - ฝ้าห้องเย็น ใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูป มีความหมา 4 นิ้ว ซึ่งผลิต จากแผ่นโพสีสไตรีนชนิดไม่ลามไฟ มีความหน่าแน่น 1.25 ปอนด์/ลบ.ฟุต ผิวของแผ่นฉนวนเป็นแผ่นคัลเลอร์บอนด์ป้องกันการเกิดสนิม | 120 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - วัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับงานแผ่นฉนวนฝ้าห้องเย็นประกอบด้วย : อลูมิเนียมหน้าตัดต่าง ๆ รีเวทสำหรับยึดอลูมิเนียมกับแผ่นฉนวน จุดหิ้วแขวนรอยต่อแผ่น ซิลิโคนกันเชื้อรา ซีลแลนท์ | 120 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - ค่าแรงติดตั้งแผ่นฉนวนฝ้าเพดานสำเร็จรูปหนา 4 นิ้ว | 120 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - ฝ้าตาข่ายสานกันนก #1" พร้อมโครงคร่าว เหล็กกล่อง 1"x2"x1.2 มม. | 109.61 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0 |  | 0
| งานประตู-หน้าต่าง | [6 empty] | 0
| - ป1 งานประตูบานเลื่อนเดียว ขนาด 2.4 เมตร X 3.0 เมตร x 4 นิ้ว (Polystyrene Foam) ประกอบด้วย : รางอลูมิเนียมหรือสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ครบชุด มือจับตัวซี มือจับฝัง ชุดล็อค สต็อปเปอร์ ยางรอบบาน กลอนประตูห้องเย็นแบบเชฟตี้ล็อค | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - งานม่านพลาสติกใสทนเย็น ตามแบบ | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - ป2 ประตูเหล็กม้วนทึบ ตามแบบ พร้อมระบบปิดเปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 5.5 | 51000 | 19.25 | 2649.3506 | 25 | 66233.7662
| - ป3 (ประตูบานเปิดเดี่ยว AL.อบสีขาว) | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 1.2 | 2300 | 5520
| - ป4 (ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC) | 4 | ชุด |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| - ป5 (ประตูบานเปิดเดี่ยว พร้อมหน้าต่างบานเกล็ด) | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - น1 (หน้าต่างบานเลื่อน AL.อบสีขาว) | 3 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.5 | 1.2 | 2300 | 4140
| - น2 (หน้าต่างบานกระทุ้ง AL.อบสีขาว) | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.15 | 0.5 | 2300 | 1322.5
| - น3 (หน้าต่างบานกระทุ้ง AL.อบสีขาว พร้อมแกนหมุนเปิด-ปิด) | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.75 | 0.55 | 2300 | 948.75
| - น4 (หน้าต่างบานกระทุ้ง AL.อบสีขาว พร้อมแกนหมุนเปิด-ปิด) | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.6 | 0.5 | 2300 | 690
| งานสุขภัณฑ์ (เคลือบขาว) พร้อมอุปกรณ์ | [6 empty] | 0
| - แบบนั่งราบ สองชิ้น พร้อมหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 5 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - อ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า | 4 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - กระจกเงาขนาด 0.70x0.80 เมตร | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - สายฉีดชำระ | 5 | อัน |  |  |  |  | 0
| - ที่ใส่กระดาษชำระ | 5 | อัน |  |  |  |  | 0
| - ฝักบัวอาบน้ำครบชุด | 2 | อัน |  |  |  |  | 0
| - ตะแกรงดักผง Ø 3" | 6 | อัน |  |  |  |  | 0
| - ก๊อกน้ำ ทองเหลืองชนิดบอลวาล์ว ขนาด 3/4" | 4 | อัน |  |  |  |  | 0
| - ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ชม. | 5 | อัน |  |  |  |  | 0
| งานทาสี | [6 empty] | 0
| - ทาสีน้ำพลาสติก | 1613.33 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - ทาสีน้ำมัน | 866.56 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - ทาสีฝ้าเพดาน | 91.33 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| งานไฟฟ้า | [6 empty] | 0
| - โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดฝังผ้ายิปซั่มหลอด LED โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 60x120 ชม. | 8 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - โคมไฟฟ้า LED Hi bay 100 watts | 10 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - ชุดโคมไฟกันชื้น ขนาด 2x18 วัตต์ ชนิดหลอด LED | 12 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - โคมไฟฟ้า หลอด LED ไม่มีครอบ พร้อมอุปกรณ์ 1x18 วัตต์ | 6 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - โคมไฟฟ้า LED ชนิดฝังฝ้าเพดาน | 8 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - โคมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ LED 150 watts | 5 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - สวิตส์ปิด-เปิดไฟชนิดกันชื้น แบบมาตรฐานสำหรับงานห้องเย็น | 3 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - สวิตช์ไฟฟ้า เปิด-ปิด | 18 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - ปลั๊กไฟฟ้า ชนิดมีสายดิน | 28 | ชุด |  |  |  |  | 0
| งานเดินสายไฟร้อยท่อ สายไฟภายนอก-ภายในอาคาร | [6 empty] | 0
| ท่อสายและรางเคเบิ้ล | [6 empty] | 0
| - ท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว | 600 | ม. |  |  |  |  | 0
| - ท่อ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว | 350 | ม. |  |  |  |  | 0
| - ท่อ EMT ขนาด 1 1/4 นิ้ว | 40 | ม. |  |  |  |  | 0
| - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES | 1 | lot. |  |  |  |  | 0
| งานสายไฟฟ้า | [6 empty] | 0
| - สายไฟ IEC 01 450/750V 709C ขนาด 2.5 ตร.มม. | 1900 | ม. |  |  |  |  | 0
| - สายไฟ IEC 01 450/750V 70PC ขนาด 4 ตร.มม. | 500 | ม. |  |  |  |  | 0
| - สายไฟ IEC 01 450/750V 709C ขนาด 6 ตร.มม. | 80 | ม. |  |  |  |  | 0
| - สายไฟ IEC 01 450/750V 709C ขนาด 16 ตร.มม. | 160 | ม. |  |  |  |  | 0
| - ACCESSORIES | 1 | lot. |  |  |  |  | 0
| ระบบ Main ไฟฟ้า | [6 empty] | 0
| - Load Center Q03-100EZ24G/SN | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - ACCESSORIES | 1 | lot. |  |  |  |  | 0
| งานระบบประปาและสุขาภิบาล | [6 empty] | 0
| งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล | [6 empty] | 0
| COLD WATER PIPE (PVC. CLASS 13.5) | [6 empty] | 0
| - Dia. 1/2" | 20 | ม. |  |  |  |  | 0
| - Dia. 3/4" | 10 | ม. |  |  |  |  | 0
| - Dia. 1" | 30 | ม. |  |  |  |  | 0
| - FITTINGS & ACCESSORIES | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| - HANGER & SUPPORT | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| - TEST & COMMISSIONING SOIL ,WASTE & VENT PIPE (PVC. CLASS 8.5) | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| - Dia. 1 1/2" | 10 | ม. |  |  |  |  | 0
| - Dia. 2" | 20 | ม. |  |  |  |  | 0
| - Dia. 4" | 20 | ม. |  |  |  |  | 0
| FITTINGS & ACCESSORIES | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| - HANGER & SUPPORT | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| - TEST & COMMISSIONING | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| - บ่อเกรอะ-บ่อกรองสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร | 2 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - บ่อซึม | 2 | บ่อ |  |  |  |  | 0
| - งานวางท่อระบายน้ำ 0.80 เมตร | 20 | เมตร |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน | ศูนย์บาทถ้วน | [5 empty] | 0 |  | #REF!
2 | งานก่อสร้าง ลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
| - งานปรับพื้นที่เดิม (กำจัดวัชพืช) | 1 | งาน |  |  |  |  | 0
| - ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. | 250 | ลบ.ม. |  |  |  |  | 0
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc CUBE หนา 0.20 ม. | 1000 | ลบ.ม. |  |  |  |  | 0 |  | 95100 | 2663450 | 2663450
| - ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 6 มม. @ 0.20 ม. | 5000 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 15 มม. SR 24 ยาว 0.50 ม. | 950 | ก.ก. |  |  |  |  | 0 |  | 6198.5518
| - เหล็กข้ออ้อย DB 20 มม. SD 40 | 3300 | ก.ก. |  |  |  |  | 0
| - แผ่นโฟมขนาด 0.60 x 1.20 ม. หนา 3/4" | 350 | แผ่น |  |  |  |  | 0
| - แผ่นพลาสติกขนาด 0.07 มม. กว้าง 120 ม. | 600 | แผ่น |  |  |  |  | 0
| - ยางแอสฟัลท์ | 350 | ลิตร |  |  |  |  | 0
| - งานไม้แบบ | 300 | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน | ศูนย์บาทถ้วน | [5 empty] | 0 |  | #REF!
3 | ครุภัณฑ์ประกอบโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
อุปกรณ์ประกอบโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
3.1 | ระบบเครื่องทำความเย็นสำหรับห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ Room size 10 x 12 x 5.5 m (วัดภายนอก) Room Temp 15ºC ความชื้น 50-60 %RH
| - ชุด Air Cooled Condensing Unit คอมเพรสเซอร์ขนาด 5 แรงม้า | 4 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - ชุด Unit Cooler Re-heat coil. by hot gas capacity 4 kW | 4 | ชุด |  |  |  |  | 0
| - ชุดอุปกรณ์เครื่องเย็น เกจความดัน, Hi-Low Pressure Control , Hi-Low pressure gauge, Hi-Low pressure control, Filter drier , Service vale, Sight glass, Solenoid valve, Suction Accumulator ท่อทองแดงชนิด พร้อมหุ้มฉนวน | 4 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0.0079365 | 2.2063
| - ชุด Control Panel Main breaker, Circuit breaker, Phase protectoion , Magnetic with Over load, Temperature controller , Humidity controller, Switch on-off, Pilot lamp สายไฟขนาดต่างๆ พร้อมท่อร้อยสายไฟ clipcel Circuit breaker สำหรับงานชุดโคมไฟกันชิ้นของห้องเย็น | 4 | ชุด |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0.0079365 | 2.2063
รวมค่าวัสดุและแรงงานระบบเครื่องทำความเย็นฯ เป็นเงิน |  | ศูนย์บาทถ้วน | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | 28929000 | #REF! | #REF!
3.2 | เครื่องปรับอากาศ
| - เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU (ระบบ Inverter) | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0 | ราคาพร้อมติดตั้ง |  | 19500 | 7% | 1365 | 18135 | 19500
| - เครืองปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 BTU (ระบบ Inverter) | 1 | ชุด |  |  |  |  | 0 | ราคาพร้อมติดตั้ง |  | 27900 | 7% | 1953 | 25947 | 27900
รวมค่าวัสดุและแรงงานเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน |  | ศูนย์บาทถ้วน | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | 28929000 | #REF! | #REF!
3.3 | ชุดถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ปริมาตร 15 ปอนด์
| - ชุดถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ปริมาตร 15 ปอนด์ | 10 | ถัง |  |  |  |  | 0
รวมค่าวัสดุและแรงงานชุดถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง เป็นเงิน |  | ศูนย์บาทถ้วน | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | 28929000 | #REF! | #REF!
3.4 | ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ | [9 empty] | 12150500
| - เครื่องทำความสะอาดและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ | 1 | เครื่อง |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - เครื่องแยกหิน กรวด | 1 | เครื่อง |  |  |  |  | 0 |  |  | 12150500
| - เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงจำเพาะ | 1 | เครื่อง |  |  |  |  | 0 |  |  | 842500
| - เครื่องคัดแยกสีเมล็ดพันธุ์ | 1 | เครื่อง |  |  |  |  | 0 |  |  | 12993000
| - เครื่องชั่งและบรรจุกึ่งอัตโนมัติ | 1 | เครื่อง |  |  |  |  | 0
| - จักรเย็บกระสอบพร้อมสายพานลำเลียง | 1 | เครื่อง |  |  |  |  | 0
| - เครื่องลำเสียงเมล็ดพันธุ์แบบกระพ้อ | 6 | เครื่อง |  |  |  |  | 0
| - ถังพักเมล็ดพันธุ์ | 4 | ถัง |  |  |  |  | 0
| - ปั๊มลมชนิดจ่ายทำลมแห้ง | 1 | เครื่อง |  |  |  |  | 0
| - การติดตั้งระบบปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ | 1 | ระบบ |  |  |  |  | 0 |  |  | 12150500
| - ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า (ขนาด 250 kVA) | 1 | ระบบ |  |  |  |  | 0
| - ตู้ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร | 1 | ระบบ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
รวมค่าวัสดุและแรงงานชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เป็นเงิน |  | ศูนย์บาทถ้วน | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | 28929000 | #REF! | #REF!
3.5 | ชุดพาเลทพลาสติก รับน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม | [9 empty] | 0 | 0
| - ชุดพาเลทพลาสติก รับน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม | 20 | อัน |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
รวมค่าวัสดุและแรงงานชุดพาเลทพลาสติกฯ เป็นเงิน |  | ศูนย์บาทถ้วน | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | 28929000 | #REF! | #REF!
3 | หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ
| - งานเจาะสำรวจดิน ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) | 2 | ชุด | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 30000
| - งานทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test) (งานดินถม) | 18 | จุด | 0 | 0 | 150 | 2700 | 2700
| - งานทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test) (งานดินลูกรัง) | 6 | จุด | 0 | 0 | 150 | 900 | 900

## ปร.5(ก)
ปร.5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
หน่วยงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมลานตาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
แบบเลขที่ 26/68
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า
เสนอราคาโดย .............................................. |  | เมื่อวันที่..........................................
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานก่อสร้าง โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.3658 | 1003100
2 | งานก่อสร้าง ลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 280000
1283100
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย............…...%
เงินประกันผลงานหัก........….%
ดอกเบี้ยเงินกู้.............7..……%
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม...........7..……% | 0
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 448200 |  | ตัวอักษร
| คิดเป็นเงินประมาณ | ปัดเศษ |  |  | 0 |  |  | 0
| ตัวอักษร ศูนย์บาทถ้วน | [6 empty] | ศูนย์บาทถ้วน
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้เสนอราคา
หมายเหตุ
อ้างอิงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มตามหนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๘๓ ลว.วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ (หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร)
1. ราคาวัสดุและค่าแรงจาก : สำนักดัชนีเศรษกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทร. ๐-๒๕๐๗-๕๘๕๙ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง | [8 empty] | กรอกข้อมูลจังหวัดและเดือน
ของจังหวัดอุดรธานี เดือน มกราคม ปี๒๕๖๘ หากไม่มีใช้ราคา สนง.พาณิชย์ใกล้เคียงหรือใช้ราคาสืบในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ | [8 empty] | อุดรธานี |  | มกราคม ปี๒๕๖๘
2.บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
Note on D13: ราคาต่ำกว่า 5 แสน ใช้ 1.3074 ถ้ามากกว่า ใช้สูตร ช่อง I15 แก้ตามลิ้ง
Note on D14: ราคาต่ำกว่า 5 แสน ใช้ 1.3074 ถ้ามากกว่า ใช้สูตร ช่อง I15 แก้ตามลิ้ง

## ปร.5(ข)
ปร.5 (ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
หน่วยงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมลานตาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
แบบเลขที่ 26/68
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า
เสนอราคาโดย .............................................. |  | เมื่อวันที่..........................................
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
ครุภัณฑ์ประกอบโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
1 | ระบบเครื่องทำความเย็นสำหรับห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ Room size 10 x 12 x 5.5 m (วัดภายนอก) Room Temp 15ºC ความชื้น 50-60 %RH | 0 | 7% | 0 |  | 59300 | 59300
2 | เครื่องปรับอากาศ | 0 | 0% | 0 | ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
3 | ชุดถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ปริมาตร 15 ปอนด์ | 0 | 7% | 0
4 | ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ | 0 | 7% | 0
5 | ชุดพาเลทพลาสติก รับน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม | 0 | 7% | 0
0
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย............…...%
เงินประกันผลงานหัก........….%
ดอกเบี้ยเงินกู้.............7..……%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม...........7..……%
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 0
| คิดเป็นเงินประมาณ | ปัดเศษ |  | 0
| ตัวอักษร | ศูนย์บาทถ้วน
หมายเหตุ
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้เสนอราคา

## ปร.6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมลานตาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
แบบเลขที่ 26/68
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
เสนอราคาโดย .............................................. |  | เมื่อวันที่..........................................
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
|  |  |  | เพิ่มเติม ปรับใหม่ | เดิม
1 | งานก่อสร้าง โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ | 0 |  | 0 | 10085970.7185 | 14370857.6109
2 | งานก่อสร้าง ลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. | 0 |  |  | 4284886.8924
3 | หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด | 0 |  | 0 | 14435626.8 | 14435626.8
4 | ครุภัณฑ์ประกอบโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ | 0 |  | 0 | 14435626.8 | 14435626.8
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 0 |  | 0 | 28806484.4109 | 28806484.4109
| ราคากลาง | 0 |  | 0 | 28806400 | 28806400
| ตัวอักษร ศูนย์บาทถ้วน | [5 empty] | ศูนย์บาทถ้วน
กำหนดยืนราคา................................................................วัน
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้เสนอราคา
(ลงชื่อ)………………...……...................…………ประธานกรรมการ
(ว่าที่ร.ต.อนุชา เหลาเคน)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
| (ลงชื่อ)……………………………………………กรรมการ | (ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ
| (นายนิสิต บุญดก ) | (นายรัตนศักดิ์ พินิจเมือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
หมายเหตุ
อ้างอิงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มตามหนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๘๓ ลว.วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ (หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร)
1. ราคาวัสดุและค่าแรงจาก : สำนักดัชนีเศรษกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทร. ๐-๒๕๐๗-๕๘๕๙ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง | [7 empty] | กรอกข้อมูลจังหวัดและเดือน
หมายเหตุ | แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง
(............................................................)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
............................................................. |  | ............................................................
(............................................................) |  | (............................................................)
กรรมการกำหนดราคากลาง |  | กรรมการกำหนดราคากลาง

## Factor F
วิธีคำนวณเทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F
กลุ่มงานก่อสร้าง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมลานตาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี |  | ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมลานตาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี | สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
แบบเลขที่ 26/68
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | [17 empty] | ค่างาน(ทุน) | Factor F
เสนอราคาโดย ............................................... | [17 empty] | ล้านบาท
ปรับราคากลาง | เมื่อวันที่.......................................... | [16 empty] | <0.5 | 1.3091 |  | 1.3056 | 1.3074 | 1.3091
[18 empty] | 1 | 1.3067 |  | 1.3033 | 1.305 | 1.3067
กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนดในตาราง Factor F ให้เทียบอัตราส่วน เพื่อหา Factor F ดังนี้ | [17 empty] | 2 | 1.3053 |  | 1.3017 | 1.3035 | 1.3053
สูตร | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [8 empty] | = |  |  |  | A |  |  | บาท | 5 | 1.302 |  | 1.2985 | 1.3003 | 1.302
สูตร | ค่า Factor F | = | D- |  | ( | D | - | E | ) |  | ( | A | - | B | ) |  |  | 10 | 1.296 |  | 1.2926 | 1.2943 | 1.296
[7 empty] | ( | C |  | - |  | B | ) |  |  |  |  | 15 | 1.2611 |  | 1.2576 | 1.2594
ค่างานต้นทุน | [17 empty] | 20 | 1.2518 |  | 1.25 | 1.2518
| ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | [8 empty] | = |  |  | 0 |  |  |  | บาท | 25 | 1.2248 |  | 1.223 | 1.2248
[18 empty] | 30 | 1.2164 |  | 1.2147 | 1.2164
| รวมเป็นเงินประมาณ | [8 empty] | = |  |  | 0 |  |  |  | บาท | 30 | 1.2164 |  | 1.2147 | 1.2164
[18 empty] | 40 | 1.2161 |  | 1.2143 | 1.2161
เงื่อนไข | เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% |  |  |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ | [5 empty] | 7% | ต่อปี |  |  | 50 | 1.2159 |  | 1.2142 | 1.2159
| เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0% |  |  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | [5 empty] | 7% |  |  |  | 60 | 1.2061 |  | 1.2043 | 1.2061
[18 empty] | 70 | 1.205 |  | 1.2032 | 1.205
เมื่อ | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [5 empty] | = | A |  |  | = |  | 0 |  |  |  | บาท | 80 | 1.205 |  | 1.2032 | 1.205
| ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A | [5 empty] | = | B |  |  | = |  | 10000000 |  |  |  | บาท | 90 | 1.2049 |  | 1.2032 | 1.2049
| ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A | [5 empty] | = | C |  |  | = |  | 15000000 |  |  |  | บาท | 100 | 1.2049 |  | 1.2032 | 1.2049
| ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B | [5 empty] | = | D |  |  | = |  | 1.296 |  |  |  |  | 150 | 1.2023 |  | 1.2005 | 1.2023
| ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C | [5 empty] | = | E |  |  | = |  | 1.2611 |  |  |  |  | 200 | 1.2023 |  | 1.2005 | 1.2023
[18 empty] | 250 | 1.2013 |  | 1.1996 | 1.2013
แทนค่าสูตร | ค่า Factor F | = | 1.296- |  | (1.296-1.2611) |  |  |  | x | (0.00-10,000,000.00) | [7 empty] | 300 | 1.1951 |  | 1.1934 | 1.1951
[6 empty] | (15,000,000.00-10,000,000.00) | [11 empty] | 350 | 1.1866 |  | 1.1848 | 1.1866
[18 empty] | 400 | 1.1858 |  | 1.184 | 1.1858
| ค่าFactor F | = | 1.296- | -0.0698 | [8 empty] | 1.3658 |  |  |  |  | 500 | 1.1853 | 1.3658 | 1.1835 | 1.1853
ประธานกรรมการ | [5 empty] | กรรมการ | [8 empty] | กรรมการ
........................................................... | [5 empty] | ........................................................... | [8 empty] | ...........................................................
0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
กรรมการ | [5 empty] | กรรมการ
........................................................... | [5 empty] | ...........................................................
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
........................................................... | [5 empty] | ........................................................... | [8 empty] | ...........................................................
ประธานกรรมการ | [5 empty] | กรรมการ | [8 empty] | กรรมการ
........................................................... | [5 empty] | ...........................................................
(นายอพิเชษฐ์ ชุดกระโทก)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
กรมวิชาการเกษตร
กรรมการ | [5 empty] | กรรมการ